## Tabelle1
ARTIKELNUMMER | HERSTELLER TYPE | KURZBESCHREIBUNG | HERSTELLER | HERSTELLER NAME | POSITIONSRABATT | BRUTTO PREIS | STATISTIKEINSTANDSPREIS | EINHEIT VK | PREISEINHEIT | STATUS
120031748 | SCOTCH25-13X4.5 | Scotch® 25 Erdungsband, Kupfer-verzinnt, 25mm², 13mmx4,5m, 2,38mm | 400217 | 3M | CU.AO | 57.42 | 46.3333 | ROL | 1 | 0
120146299 | SUPER33+-19X20 | Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19mmx20m, 0,18mm | 400217 | 3M | CU.AO | 9.83 | 5.65 | ROL | 1 | 0
120543242 | SCOTCH22-25X33 | Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25mmx33m, 0,25mm | 400217 | 3M | CU.AO | 26.12 | 13.9767 | ROL | 1 | 0
120080872 | LUB-L0.95 | Lub-I Kabelgleitmittel, 0,95 l | 400217 | 3M | CU.AQ | 20.28 | 11.8101 | ST | 1 | 0
120031753 | SCOTCHFIL | Scotchfil Buthyl-Kautschuk-Band, selbstverschweissend, sw, 38mmx1,5m, 3mm | 400217 | 3M | CU.AO | 18.12 | 11.5833 | ROL | 1 | 0
120031714 | SUPER88-19X20-B | Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19mmx20m, 0,22mm | 400217 | 3M | CU.AO | 11.19 | 6.6026 | ROL | 1 | 0
120156184 | F202A-25/0,03 | FI-Schutzschalter A 25A/2polig 30mA | 400194 | ABB | AB.28 | 219.8 | 62.3284 | ST | 1 | 0
120346366 | M1175 | Steckdose M1175 | 400194 | ABB | AB.33 | 28.1 | 8.6842 | ST | 1 | 0
120156189 | F204A-63/0,03 | FI-Schutzschalter A 63A/4polig 30mA | 400194 | ABB | AB.29 | 355.3 | 94.5484 | ST | 1 | 0
120156188 | F204A-40/0,03 | FI-Schutzschalter A 40A/4polig 30mA | 400194 | ABB | AB.29 | 194 | 34.9651 | ST | 1 | 0
120081686 | 1479-090 | Gummi-Kupplung 2Pol. | 400341 | ABL-SURSUM | B9.13 | 8.16 | 2.9342 | ST | 1 | 0
120120273 | 2513-212 | SI Rahmen 3F 2513-212 | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.10 | 9.83 | 8.66 | ST | 1 | 0
120120245 | 2000/5 US | Serienschalter Up | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.10 | 15.97 | 9.5 | ST | 1 | 0
120120271 | 2511-212 | SI Rahmen 1F 2511-212 | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.11 | 3.23 | 2.7308 | ST | 1 | 0
120120272 | 2512-212 | SI Rahmen 2F 2512-212 | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.11 | 5.6 | 3.5143 | ST | 1 | 0
120120269 | 2506-212 | SI-Wi Aus 1P Wech. 2506-212 | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.11 | 4.37 | 2.5946 | ST | 1 | 0
120120252 | 2020 US | Wipptaster 1Schließer Up | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.11 | 11.35 | 8.7544 | ST | 1 | 0
120120246 | 2000/6 US | Wechselschalter Up | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.11 | 10.08 | 5.6923 | ST | 1 | 0
120040258 | 2101-32 | Allw. Rahmen 1F 2101-32 | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.14 | 12.98 | 13.4717 | ST | 1 | 0
120371849 | 20 EUGK-32-101 | Steckd. AW44 Deckel 20 EUGK-32-101 | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.14 | 20.62 | 15.5342 | ST | 1 | 0
120120302 | 2621 W-53 | AP Ta.Schließer 2621 W-53 | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.16 | 19.1 | 14.0161 | ST | 1 | 0
120120293 | 2601/6 W-53 | FR/AP Wechselschalter ocean grau/blaugrün | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.16 | 17.64 | 10.8514 | ST | 1 | 0
120120234 | 20 EW-53 | FR/AP Steckdose 1fach ocean grau/blaugrün | 400194 | BUSCH-JAEGER | AC.16 | 14.62 | 10.5556 | ST | 1 | 0
120029964 | CORO BL 301 15X10 | Coroplast Isolierband 301, 15mmx10m, Blau | 400119 | COROPLAST | AO.39 | 124.29 | 60.5667 | ST | 100 | 0
120029961 | CORO SW 301 15X10 | Coroplast Isolierband 301, 15mmx10m, Schwarz | 400119 | COROPLAST | AO.39 | 124.29 | 63.7544 | ST | 100 | 0
120029966 | CORO WS 301 15X10 | Coroplast Isolierband 301, 15mmx10m, Weiss | 400119 | COROPLAST | AO.39 | 124.29 | 71.2549 | ST | 100 | 0
120113513 | LWB 3 KABEL | PE-Leitungswarnband, 40x0,50 mm, -ACHTUNG KABEL-, gelb, 100 m | 400199 | DIETZEL | AA.35 | 28.9 | 23.4426 | M | 100 | 0
120002999 | 371009 | Anschlussklemme verzinkt längs oder quer 0,4-12mm RD7-10mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 11.8 | 5.9859 | ST | 1 | 0
120014812 | 338000 | Dachrinnenklemme verzinkt für Wulst-13-25mm RD7-10mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 6.35 | 3.1026 | ST | 1 | 0
120030267 | 365030 | Falzklemme St/tZn Klemmbereich 0,7-8mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 4.9 | 2.5397 | ST | 1 | 0
120014805 | 318033 | Kreuzklemme verzinkt 2tlg M8 FL/FL 30/30mm | 400345 | DEHN | AP.30 | 7.95 | 4.3659 | ST | 1 | 0
120119073 | 275110 | Leitungshalter Zinkguss mit M8 Gewinde RD8-10mm H=20mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 4.6 | 3.0441 | ST | 1 | 0
120002993 | 390050 | MV-Klemme STAHL verzinkt Sechskantschraube M10 RdØ8-10mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 3.55 | 1.4561 | ST | 1 | 0
120014936 | 540912 | Erdungsbandrohrschelle NIRO 3/4-6'' m. Anschlussklemme | 400345 | DEHN | AP.10 | 11.05 | 5.4521 | ST | 1 | 0
120014861 | 306100 | Parallelverbinder Cu f. unterschiedliche | 400345 | DEHN | AP.10 | 35.1 | 21.3514 | ST | 1 | 0
120015931 | 421100 | Regenrohrschelle verzinkt Ø100mm RD7-10mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 5.6 | 3.6604 | ST | 1 | 0
120014879 | 454000 | Verbindungs-/Trennklemme St/tZn m. Zwischenplatte | 400345 | DEHN | AP.10 | 7.4 | 4.3816 | ST | 1 | 0
120014878 | 454100 | Trennklemme verzinkt für RD7-10mm FL30-40mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 5.5 | 3.875 | ST | 1 | 0
120014889 | 460213 | Trennklemme Zinkdruckguss M8x25mm für 2xRD7-10mm 4xM6x12mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 13.4 | 10.3966 | ST | 1 | 0
120014889 | 460213 | Trennklemme Zinkdruckguss M8x25mm für 2xRD7-10mm 4xM6x12mm | 400345 | DEHN | AP.10 | 13.4 | 10.3966 | ST | 1 | 0
120032746 | 315119 | Hotelcard-Schalter pws | 400157 | MERTEN | 6A.10 | 48.8 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
120032746 | 315119 | Hotelcard-Schalter pws | 400157 | MERTEN | 6A.10 | 48.8 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
120145658 | 953205 | Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2P 255 FM | 400345 | DEHN | AP.40 | 139 | 118.0189 | ST | 1 | 0
120032807 | 900261 | Überspannungsableiter Typ 2 / 1-polig | 400345 | DEHN | AP.40 | 159 | 72.1047 | ST | 1 | 0
120015115 | 754235 | Kugelfestpunkt D 20mm gerade | 400345 | DEHN | AP.50 | 30 | 23.8095 | ST | 1 | 0
120136896 | VRM-TURBO 20 HG 3M/111 AUFGEM. | PVC-Panzerrohr,Ø20mm,22211,starr,leicht,gemufft,mit Turborillen,hellgrau,3 m | 400199 | DIETZEL | AA.11 | 129 | 40 | M | 100 | 0
120136897 | VRM-TURBO 25 HG 3M/57 AUFGEM. | PVC-Panzerrohr,Ø25mm,22211,starr,leicht,gemufft,mit Turborillen,hellgrau,3 m | 400199 | DIETZEL | AA.11 | 198 | 53.0864 | M | 100 | 0
120136904 | UPRM-TURBO 32 GR 3M | PVC-Panzerrohr, Ø32mm, 33411, starr, mittel, gemufft, mit Turborillen, grau, 3 m | 400199 | DIETZEL | AA.13 | 442 | 274.04 | M | 100 | 0
120136905 | UPRM-TURBO 40 GR 3M | PVC-Panzerrohr, Ø40mm, 33411, starr, mittel, gemufft, mit Turborillen, grau, 3 m | 400199 | DIETZEL | AA.13 | 606 | 226.3373 | M | 100 | 0
120136906 | UPRM-TURBO 50 GR 3M | PVC-Panzerrohr, Ø50mm, 33411, starr, mittel, gemufft, mit Turborillen, grau, 3 m | 400199 | DIETZEL | AA.13 | 850 | 296.0674 | M | 100 | 0
120136907 | UPRM-TURBO 63 GR 3M | PVC-Panzerrohr, Ø63mm, 33411, starr, mittel, gemufft, mit Turborillen, grau, 3 m | 400199 | DIETZEL | AA.13 | 1480 | 764.6667 | M | 100 | 0
120129449 | FXP-TURBO 32 GR 25M | PVC-Panzerflexrohr, Ø 32 mm, 33412, biegsam, mittel, mit Turborillen, grau, 25 m | 400199 | DIETZEL | AA.14 | 318 | 113 | M | 100 | 0
120129447 | FXP-TURBO 20 GR 50M | PVC-Panzerflexrohr, Ø 20 mm, 33412, biegsam, mittel, mit Turborillen, grau, 50 m | 400199 | DIETZEL | AA.14 | 138 | 30.7143 | M | 100 | 0
120129448 | FXP-TURBO 25 GR 50M | PVC-Panzerflexrohr, Ø 25 mm, 33412, biegsam, mittel, mit Turborillen, grau, 50 m | 400199 | DIETZEL | AA.14 | 186 | 65.8 | M | 100 | 0
120044450 | CL 25 HELLGRAU | PVC-Klemmschelle, Ø 25 mm, anreihbar, hellgrau | 400199 | DIETZEL | AA.15 | 33.3 | 13.5135 | ST | 100 | 0
120044487 | CL 32 GRAU | PVC-Klemmschelle, Ø 32 mm, anreihbar, grau | 400199 | DIETZEL | AA.15 | 50.4 | 29.0588 | ST | 100 | 0
120044488 | CL 40 GRAU | PVC-Klemmschelle, Ø 40 mm, anreihbar, grau | 400199 | DIETZEL | AA.15 | 67.7 | 50.2576 | ST | 100 | 0
120044490 | CL 63 GRAU | PVC-Klemmschelle, Ø 63 mm, anreihbar, grau | 400199 | DIETZEL | AA.15 | 225 | 153.125 | ST | 100 | 0
120173921 | BP-F-1200/17/3-W | Standverteiler mit Drehriegelverschluss weiß | 400201 | EATON | 5A.32 | 2209.37 | 1333.2414 | ST | 1 | 0
120059704 | FPE 25 SW | PE-Endtülle, Ø 25 mm, schwarz | 400199 | DIETZEL | AA.25 | 249 | 53.2927 | ST | 100 | 0
120059706 | FPE 40 SW | PE-Endtülle, Ø 40 mm, schwarz | 400199 | DIETZEL | AA.25 | 435 | 104.3243 | ST | 100 | 0
120248961 | 32583 | Klemmenabdeckung lang 4P 52,5mm | 400157 | SCHNEIDER ELECTRIC | 6B.12 | 104.6 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
120248960 | 32582 | Klemmenabdeckung lang 3P 52,5mm | 400157 | SCHNEIDER ELECTRIC | 6B.12 | 127.3 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
121023469 | 13279 | Einbaubaldachin · Smart samtweiß | 401924 | BEGA | LO.30 | 384.3 | 346.5082 | ST | 1 | 0
120050524 | SLN 25 GR | Gegenmutter, M25x1,5 mm, Polyamid, halogenfrei, grau | 400199 | DIETZEL | AA.44 | 96.6 | 46 | ST | 100 | 0
120023266 | DILEM4-G(24VDC) | Leistungsschütz, 4-polig, 4 kW/400 V/AC3, DC-betätigt | 400201 | EATON | 5A.15 | 58.24 | 51.3922 | ST | 1 | 0
120050522 | SGL 3232 GR | Schlauchverschraubung,Ø32mm,M32x1,5mm,gerade,IP54,Polyamid,halogenfrei,grau | 400199 | DIETZEL | AA.44 | 416 | 231.1111 | ST | 100 | 0
120025562 | PFIM-40/2/003-G-MW | FI-Schutzschalter AC 40A/2 30mA 'G' 3kA | 400201 | EATON | 5A.A2 | 292.9 | 43.1325 | ST | 1 | 0
120134502 | Z-SLS/CEK16/1 | Sicherungs-Lasttrennschalter komplett 1polig, 16 A | 400201 | EATON | 5A.12 | 51.08 | 25.5349 | ST | 1 | 0
120025995 | PLSM-C16-MW | LS-Schalter 16A/1pol/C | 400201 | EATON | 5A.A4 | 25.43 | 4.9434 | ST | 1 | 0
120036709 | M22-I2 | Aufbaugehäuse leer 2 Bohrungen Grau für M22 | 400201 | EATON | 5A.26 | 20.65 | 18.2157 | ST | 1 | 0
120036678 | M22-A | Befestigungsadapter M22 für Kontaktelemente/LED-Element | 400201 | EATON | 5A.26 | 2.59 | 1.6027 | ST | 1 | 0
120036715 | M22-K01 | Kontaktelement 1Ö, Schraubanschluss, Frontbefestigung | 400201 | EATON | 5A.26 | 5.8 | 3.1829 | ST | 1 | 0
120036718 | M22-KC10 | Kontaktelement 1S, Schraubanschluss, Bodenbefestigung | 400201 | EATON | 5A.26 | 5.8 | 3.48 | ST | 1 | 0
120057066 | M22-DL-R | Leuchtdrucktaste M22, rot | 400201 | EATON | 5A.26 | 11.47 | 9.5556 | ST | 1 | 0
120043429 | 19052-NURGLASLEUCHTE | NU Sockel schwarz Glas opal matt B240 E27 IP40 SKII | 400269 | ELECTROPLAST | CM.10 | 58.75 | 34.7255 | ST | 1 | 0
120261674 | 20.21.8.230.4000 | Stromstoßschalter | 400324 | FINDER | DH.12 | 18.16 | 9.4382 | ST | 1 | 0
120008784 | U-ER-3/1150-3Z/3NZR-B-W/X-TRAUN | Heimverteiler UP TRAUN ws OÖ best 3ZP 3NZ 754x1235x240mm | 400201 | EATON | 5A.32 | 3160.35 | 540.4634 | ST | 1 | 0
120097749 | 260412 | Flachsteckhülse blau isoliert 1,5-2,5/6,3x0,8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 32.57 | 10.4444 | ST | 100 | 0
120097738 | 260388 | Flachsteckhülse blau isoliert 1,5-2,5/4,8x0,5 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 22.35 | 7.1125 | ST | 100 | 0
120097750 | 260414 | Flachsteckhülse rot vollisoliert 0,5-1,0/6,3x0,8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 30.09 | 11.8904 | ST | 100 | 0
120097736 | 260384 | Flachsteckhülse rot isoliert 0,5-1,0/4,8x0,5 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 21.31 | 13.14 | ST | 100 | 0
120074683 | 260410 | CEE-Stecker 4P 63A 10h 50-500V(100-300Hz) | 400463 | WALTHER | CZ.10 | 87.6 | 52.0139 | ST | 1 | 0
120097741 | 260394 | Flachsteckhülse blau isoliert 1,5-2,5/6,3x0,8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 24.21 | 12.193 | ST | 100 | 0
120097752 | 260416 | Flachsteckhülse blau vollisoliert 1,5-2,5/6,3x0,8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 30.45 | 15.9091 | ST | 100 | 0
120097742 | 260396 | Flachsteckhülse gelb isoliert 4,0-6,0/6,3x0,8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 32.81 | 10.6067 | ST | 100 | 0
120097754 | 260418 | Flachsteckhülse gelb vollisoliert 4,0-6,0/6,3x0,8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 41.61 | 17.9242 | ST | 100 | 0
120097740 | 260392 | Flachsteckhülse rot isoliert 0,5-1,0/6,3x0,8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 23.41 | 7.6591 | ST | 100 | 0
120097808 | 260704 | Gabelkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M4 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 23.17 | 7.7302 | ST | 100 | 0
120097791 | 260714 | Gabelkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M4 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 28.67 | 6.9467 | ST | 100 | 0
120097792 | 260716 | Gabelkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M5 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 29.11 | 6.7753 | ST | 100 | 0
120097711 | 260326 | Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 33.31 | 14.6567 | ST | 100 | 0
120156024 | 290418 | Presskabelschuh 16mm² M8 verzinnt | 404724 | HAUPA | BV.10 | 240.69 | 49.9438 | ST | 100 | 0
120156037 | 290426 | Presskabelschuh 25mm² M8 verzinnt | 404724 | HAUPA | BV.10 | 302.46 | 96.2034 | ST | 100 | 0
120156013 | 290464 | Presskabelschuh 120mm² M12 verzinnt | 404724 | HAUPA | BV.10 | 2035.88 | 390.5455 | ST | 100 | 0
120098226 | 290466 | Presskabelschuh 120mm² M16 verzinnt | 404724 | HAUPA | BV.10 | 2066.65 | 524.1525 | ST | 100 | 0
120097775 | 260656 | Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M4 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 23.17 | 7.2254 | ST | 100 | 0
120097691 | 260260 | Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M6 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 18.03 | 5.253 | ST | 100 | 0
120097699 | 260286 | Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M5 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 29.39 | 8.6076 | ST | 100 | 0
120097700 | 260288 | Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M6 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 29.38 | 9.7067 | ST | 100 | 0
120097702 | 260290 | Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M8 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 30.95 | 11.2179 | ST | 100 | 0
120097698 | 260284 | Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M4 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 26.67 | 8.2469 | ST | 100 | 0
120097701 | 260292 | Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M10 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 37.99 | 15.8551 | ST | 100 | 0
120097734 | 260370 | Stiftkabelschuhe rot isoliert 0,5-1,0 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 16.01 | 6.1772 | ST | 100 | 0
120097730 | 260372 | Stiftkabelschuhe blau isoliert 1,5-2,5 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 18.21 | 6.4419 | ST | 100 | 0
120097732 | 260374 | Stiftkabelschuhe gelb isoliert 4,0-6,0 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 27.72 | 12.2754 | ST | 100 | 0
120097725 | 260350 | Stossverbinder rot isoliert 0,25-1,5 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 22.95 | 9.6087 | ST | 100 | 0
120097723 | 260352 | Stossverbinder blau isoliert 1,5-2,5 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 26.46 | 11.4328 | ST | 100 | 0
120097724 | 260354 | Stossverbinder gelb isoliert 4,0-6,0 PVC | 404724 | HAUPA | BV.10 | 37.35 | 12.9518 | ST | 100 | 0
120493500 | 9063-02 | Hohlwand Gerätedose, O-range®, mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm | 400446 | KAISER | 2R.12 | 194.4 | 106.4231 | ST | 100 | 0
120132988 | 109R12 | Presskabelschuh CU-verzinnt DIN 46235 120mm² M12 | 400806 | KLAUKE | BU.11 | 496.3 | 263.1159 | ST | 100 | 0
120002887 | 37/1 | Erdungsbandschellen Messing vernikelt Ø17,5-48mm 3/8''-1 1/2 | 400446 | HKL | 2M.10 | 568.3 | 377.5357 | ST | 100 | 0
120072573 | ESD 30 H0 SCHWARZ | Euro-Steckdübel ESD 30 H0 schwarz | 404174 | SCHNABL | PL.10 | 27.1 | 27.8361 | ST | 100 | 0
120191551 | AM 13212 | CEE-Stecker 5P 63A 6h gerade 400V IP67 Powertop Xtra | 400446 | MENNEKES | 2U.10 | 92 | 48.1806 | ST | 1 | 0
120587708 | AM 14510 | MS! Kupplung PowerTOP Xtra 16A 5p 400V 6h IP44 ErgoCONTACT | 400446 | MENNEKES | 2U.11 | 16.5 | 3.9383 | ST | 1 | 0
120587709 | AM 14520 | MS! Kupplung PowerTOP Xtra 32A 5p 400V 6h IP44 ErgoCONTACT | 400446 | MENNEKES | 2U.11 | 23.5 | 5.4773 | ST | 1 | 0
120587703 | AM 13510 | MS! Stecker PowerTOP Xtra 16A 5p 400V 6h IP44 ErgoCONTACT | 400446 | MENNEKES | 2U.11 | 16.3 | 5.0893 | ST | 1 | 0
120587704 | AM 13520 | MS! Stecker PowerTOP Xtra 32A 5p 400V 6h IP44 ErgoCONTACT | 400446 | MENNEKES | 2U.11 | 22.4 | 5.0617 | ST | 1 | 0
120273325 | AM 32 | MS! CEE-Wandsteckdose TwinContact 32A IP44 | 400446 | MENNEKES | 2U.11 | 20.1 | 6.4559 | ST | 1 | 0
120129826 | AM 31 | MS! Cee-Wandsteckdose Twincontact 16A 5P 400V 6H IP44 | 400446 | MENNEKES | 2U.11 | 14.5 | 4.7576 | ST | 1 | 0
120147928 | FZNV F/1 NV5 SB K EVN | FZNV F/1 NV5 SB K EVN | 400358 | ELSTA | AH.12 | 982 |  | ST | 1 | 1
120147929 | FZNV F/1 NV1 KB K EVN | Freistehender Freiluft Zählerverteiler Netz Niederösterreich | 400358 | ELSTA | AH.12 | 690 |  | ST | 1 | 1
120019353 | V20-C 0-385 | SurgeController V20 Oberteil 385V | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.B1 | 75.3 | 28.4868 | ST | 1 | 0
120420011 | S25W ALU | Aluminiumrohr ohne Gewinde ø25, 3000mm Aluminium | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.A8 | 1000.2 | 471.1667 | M | 100 | 0
120351559 | S40W ALU | Aluminiumrohr ohne Gewinde ø40, 3000mm Aluminium | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.A8 | 1747.1 | 859.5192 | M | 100 | 0
120018586 | 115 GR-GN | Elekro-Isolier- und Dichtkitt ca.100g natur | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.A4 | 570.4 | 401.4706 | ST | 100 | 0
120538621 | MS50SN M12 ZL | Gleitmutter für Profilschiene MS5030 M12 Stahl Zinklamelle | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.AB | 438.44 | 298.9091 | ST | 100 | 0
120017802 | MS4022P2000FT | Profilschiene gelocht, Schlitzweite 18mm 2000x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.AB | 9220.75 | 1940.9375 | M | 100 | 0
120501565 | MS5030P3000FT | Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 3000x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.AB | 10922.65 | 2715.7746 | M | 100 | 0
120046409 | EKL 2 S SCHWARZ | Reihenlüsterklemme 10,0mm² Polypropylen schwarz | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.A3 | 300.65 | 143.3333 | ST | 100 | 0
120046411 | EKL 3 S SCHWARZ | Reihenlüsterklemme 16,0mm² Polypropylen schwarz | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.A3 | 613.55 | 210.9286 | ST | 100 | 0
120046403 | EKL 0 S SCHWARZ | Reihenlüsterklemme 4,0mm² Polypropylen schwarz | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.A3 | 156.3 | 45.7955 | ST | 100 | 0
120017958 | 2056U 12 FT | Bügelschelle 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt | 400413 | OBO BETTERMANN | A7.AC | 562.9 | 151.2712 | ST | 100 | 0
120340322 | QTP-OPTIMAL 2X54-58/220-240 VS20 | EVG für 2x54-58 | 402303 | LEDVANCE | AF.22 | 55.1 | 20.9821 | ST | 1 | 0
120340322 | QTP-OPTIMAL 2X54-58/220-240 VS20 | EVG für 2x54-58 | 402303 | LEDVANCE | AF.22 | 55.1 | 20.9821 | ST | 1 | 0
120340313 | QTP-OPTIMAL 1X18-40/220-240 VS20 | EVG für 1x18-40 | 402303 | LEDVANCE | AF.22 | 51.7 | 18.8 | ST | 1 | 0
120347075 | HALOGENSTAB 120W 118MM | 64696 Eco 120W R7S | 402303 | LEDVANCE | AF.12 | 13.5 | 3.9012 | ST | 1 | 0
120087961 | DULUX-T/E 32/840 PLUS GX24Q | Kompaktleuchtstofflampe 32W 840 GX24q-3 (4-pins) | 402303 | LEDVANCE | AF.14 | 32.2 | 4.9775 | ST | 1 | 0
120082321 | ST171 SAFETY/220-240 | Starter für L-Lampen DEOS | 402303 | LEDVANCE | AF.16 | 8.8 | 2.3735 | ST | 1 | 0
120088084 | FH 28W/840 HE | Leuchtstofflampe 28W 840 G5 D16/L1149mm | 402303 | LEDVANCE | AF.17 | 19.8 | 2.569 | ST | 1 | 0
120088130 | FQ 54W/840 HO | Leuchtstofflampe 54W 840 G5 D16/L1149mm | 402303 | LEDVANCE | AF.17 | 27.9 | 2.4603 | ST | 1 | 0
120302066 | TCW060 1XTL-D58W HF | Feuchtraumleuchte TCW060 1xTL-D58W HF | 400239 | PHILIPS LIGHTING | A4.41 | 53.84 |  | ST | 1 | 1
120371699 | 0311087 | URTK/S | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 1254 | 635.1429 | ST | 100 | 0
120371696 | 1302215 | TS-K | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 37.86 | 17.7952 | ST | 100 | 0
120372940 | EB 10- 6 | Einlegebrücke | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 424 | 236.2286 | ST | 100 | 0
120373215 | UAB | Auflagebock | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 134.6 | 88.9661 | ST | 100 | 0
120462906 | EB 10- 8 | Einlegebrücke | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 518.9 | 256.1646 | ST | 100 | 0
120462527 | ASB 2-RTK/S | Schaltbrücke | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 282.6 | 126.6782 | ST | 100 | 0
120061148 | D-UK 4/10 | Deckel für Durchgangsklemme | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 99.92 | 49.9615 | ST | 100 | 0
120061148 | D-UK 4/10 | Deckel für Durchgangsklemme | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 99.92 | 49.9615 | ST | 100 | 0
120364347 | 310020 NIKY S 1500VA USB RS232 | USV-Anlage 1500VA(900W), Line Intercative, Überbr.Zeit 8min(70% Last), 6 x IEC | 400198 | LEGRAND | 4D.39 | 62885 |  | ST | 100 | 1
120462040 | IS-K 4 | Brückenisoliersteg | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 56.01 | 35.8033 | ST | 100 | 0
121006070 | 301505 | LOP-V DIST 1 m | 403771 | HERMI | PF.90 | 142.88 | 92.451 | ST | 1 | 0
120373249 | UK 16 | Durchgangsklemme | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 1481 | 837.087 | ST | 100 | 0
120061129 | UK 35 | Reihenklemme 10-35mm² 16mm grau | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 2122 | 1313.619 | ST | 100 | 0
120061132 | UK 5N | Reihenklemme UK 5N | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 226.4 | 113.2051 | ST | 100 | 0
120061132 | UK 5N | Reihenklemme UK 5N | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 226.4 | 113.2051 | ST | 100 | 0
120373276 | USLKG 16 | Schutzleiter-Reihenklemme | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 2422 | 1330.3944 | ST | 100 | 0
120024302 | 444019 | Zentralplatte f.Abstelltaster, grün, polarweiß, SysF | 400157 | MERTEN | 6A.10 | 14.8 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
120402682 | 441504 | Serienschalter 10A AQUATop Steckkl.reinw | 400157 | ELSO | 6B.A2 | 18.85 | 17.2941 | ST | 1 | 0
120402682 | 441504 | Serienschalter 10A AQUATop Steckkl.reinw | 400157 | ELSO | 6B.A2 | 18.85 | 17.2941 | ST | 1 | 0
120462861 | PSBJ-GSK/S FARBLOS | Prüfsteckerbuchse | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 355.7 | 223.7419 | ST | 100 | 0
120463049 | PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS | Prüfsteckerbuchse | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 129.1 | 78.6719 | ST | 100 | 0
120464119 | PSBJ 3,5/18/6 YE | Prüfsteckerbuchse | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 129.1 | 67.1333 | ST | 100 | 0
120464363 | PSBJ 3,5/18/6 GN | Prüfsteckerbuchse | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 129.1 | 86.8103 | ST | 100 | 0
120464252 | PSBJ 3,5/18/6 VT | Prüfsteckerbuchse | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 129.1 | 79.9206 | ST | 100 | 0
120463829 | PSBJ 3/13/4 | Prüfsteckerbuchse | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 60.93 | 30.4615 | ST | 100 | 0
120311895 | GOLDEN MEDIA LAN 9/8 | Multischalter 9/8 1xTerr. Plug&PlaySyst. | 400138 | PÖTZELSBERGER | DB.10 | 149.9 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
120373132 | RPS | Reduzierstecker | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 1018 | 661.7 | ST | 100 | 0
120371697 | UGSK/S | Gleitstegklemme | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 865.9 | 427.4684 | ST | 100 | 0
120372963 | FB 10- GSK/S | Feste Brücke | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 283.3 | 155.6197 | ST | 100 | 0
120373212 | TS-GSK | Trennplatte | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 109 | 80.2075 | ST | 100 | 0
120032646 | D 95.540.70 K | Wippe | 400341 | PEHA | B9.29 | 8.55 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
120372872 | AP 3 METER | Abdeckprofil | 400422 | PHOENIX | BX.A4 | 3440 | 2395.7143 | ST | 100 | 0
120373006 | KLM | Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger | 400422 | PHOENIX | BX.A5 | 117 | 94.5 | ST | 100 | 0
120061149 | E/UK | Endhalter | 400422 | PHOENIX | BX.A5 | 117.2 | 57.2326 | ST | 100 | 0
120457576 | PXMUV32 | Profiline PXMUV32 3341-2 | 400259 | PIPELIFE | A1.LA | 701 | 141.9747 | M | 100 | 0
120457577 | PXMUV40 | Profiline PXMUV40 3341-2 | 400259 | PIPELIFE | A1.LA | 992.5 | 252.0635 | M | 100 | 0
120457578 | PXMUV50 | Profiline PXMUV50 3341-2 | 400259 | PIPELIFE | A1.LA | 1780 | 331.1628 | M | 100 | 0
120457579 | PXMUV63 | Profiline PXMUV63 3341-2 | 400259 | PIPELIFE | A1.LA | 3207 |  | M | 100 | 1
120457574 | PXMUV20 | Profiline PXMUV20 3341-2 | 400259 | PIPELIFE | A1.LC | 303.3 | 50.5556 | M | 100 | 0
120457575 | PXMUV25 | Profiline PXMUV25 3341-2 | 400259 | PIPELIFE | A1.LC | 400.5 | 98.3091 | M | 100 | 0
120345359 | ALU-SCHEIBEN (10X14340) SATZ | Zubehör für BMF 501 | 401512 | BAIER | L3.90 | 3.9 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
120379192 | DM 55 SILBER-GLAS | VG! Soundstage 2.1 200W Bluet3.0 int.Subwoofer FB si-Glas | 401242 | CANTON | EI.16 | 329 | gelöschter Artikel | ST | 1 | 1
120396463 | LS 850.3 SCHWARZ | VG! Lautsprecherständer f.Vento 836/826/866 Inh.=2Stk sw | 401242 | CANTON | EI.16 | 278 | gelöschter Artikel | PAK | 1 | 1
120608602 | 3813-KABELVERBINDER | Kabelverbinder I- foermig 2- polig fuer Streifen (Set 5 St.) | 403570 | DOTLUX | P4.50 | 7.92 |  | ST | 1 | 1
120379185 | AS 84.2 SC SCHWARZ | VG! Subwoofersystem aktiv Bassreflex 150/200W 25-200Hz sw | 401242 | CANTON | EI.16 | 189 |  | ST | 1 | 1
120374791 | 40100018 | Abspannklemme AKL804 | 400446 | RUTENBECK | 2Z.11 | 58 | 37.6623 | ST | 1 | 0
120135214 | Z212200L - RÜ212200L | Renovierfassung E27+Zul+Schrbk | 400119 | RÜSCHENBAUM | AO.90 | 174.2 | 108.209 | ST | 100 | 0
120147521 | 5ST3010 | Hilfsstromschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV | 404341 | SIEMENS EP | 1A.64 | 20.7 | 13.1268 | ST | 1 | 0
120237796 | S202P-K10 | Automat S202P-K10 | 400194 | ABB | AB.25 | 172.5 | 94.5968 | ST | 1 | 0
120237870 | S203P-K32 | Automat S203P-K32 | 400194 | ABB | AB.25 | 319 | 140.8571 | ST | 1 | 0
120237862 | S203P-K16 | Automat S203P-K16 | 400194 | ABB | AB.25 | 250.9 | 96.9432 | ST | 1 | 0
120237673 | S201P-K16 | Automat S201P-K16 | 400194 | ABB | AB.25 | 73.6 | 32.0769 | ST | 1 | 0
120237670 | S201P-K10 | Automat S201P-K10 | 400194 | ABB | AB.25 | 73.6 | 39.0938 | ST | 1 | 0
120237642 | S201P-B13 | Automat S201P-B13 | 400194 | ABB | AB.25 | 65 | 38.1034 | ST | 1 | 0
120237630 | S201P-B6 | Automat S201P-B6 | 400194 | ABB | AB.25 | 66.3 | 30.8767 | ST | 1 | 0
120237868 | S203P-K25 | Automat S203P-K25 | 400194 | ABB | AB.25 | 280.4 | 113.5 | ST | 1 | 0
120237764 | S202P-C10 | Automat S202P-C10 | 400194 | ABB | AB.25 | 161.1 | 62.954 | ST | 1 | 0
120156305 | S203-C6NA | LS-Schalter 6A/3pol+N/C 6 kA | 400194 | ABB | AB.22 | 201.4 | 32.2821 | ST | 1 | 0
120156237 | S201-C13 | LS-Schalter 13A/1pol/C 6 kA | 400194 | ABB | AB.23 | 15.9 | 5.0323 | ST | 1 | 0
120156338 | S2C-S/H6R | Signalk./Hilfssch.S 2C-S/H6R | 400194 | ABB | AB.32 | 27.7 | 9.7 | ST | 1 | 0
120704972 | 57688101401 | Ladegerät LCD Universal Charger+ 4AA/AAA/C/D/1x9V AC-Adapter | 400460 | VARTA | D6.90 | 22.44 | 24.2879 | ST | 1 | 0
120119722 | 222-413 | 3-Leiter-Klemme grau Bedienhebel 0,082,5mm² 'e' 0,8-4mm²'f' | 400461 | WAGO | BA.90 | 54.63 | 43.2037 | ST | 100 | 0
120128616 | 222-415 | 5-Leiter-Klemme grau Bedienhebel 0,082,5mm²'e' 0,8-4mm²'f' | 400461 | WAGO | BA.90 | 88.7 | 46.4512 | ST | 100 | 0
120072341 | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | Tragschiene ohne Langloch, 35x7.5x2000mm, Stahl, verzinkt, passiviert | 400219 | WEIDMÜLLER | AM.62 | 1160.04 | 316.2373 | M | 100 | 0
120194995 | H1,5/14 R | Aderendhülse, isoliert, 1.5mm², Abisolierlänge: 10mm, rot | 400219 | WEIDMÜLLER | AM.51 | 4.64 | 2.6462 | ST | 100 | 0