## Tabelle1
ITEMDESC | ecimaText | Kunden- ArtNr | Menge 2017 | Menge 2018 | BEZEICHNUNG | HERSTELLER | HERSTELLER Art. Nr. | kleinste VPE | per | EH
KLETTVERSCHLUSS 25MM | @@ 60352D/DT211345152 3M @@ SCOTCHMATE HAKEN/SCHLAUFE | 12314852 | 6 | 9 | SCOTCH HAKEN/SCHLAUFENBAND | 3M | DT211345152 | 1 ST | 1 | ST
KABEL FLACHBAND 26POL (RUND) | @@ MT-RUNDKABEL GESCHIRMT @@ 26-POL. 3659-26 @@ ART.NR.513921 @@ VE=30M @@ 1 STK. ROLLE = 30,5 LFM BESTELLEN 31 LFM | 12313855 |  |  | RUND/FLACHKABEL MIT ABSCHIRMUNG 26A 30,5 M / ROLLE; 3659/26 SF | 3M | 7000058375 | 1 ST | 1 | ST
KLEBEBAND DOPPELSEITIG 25MM | @@ 540024-05 @@ SCOTCH-MOUNT 4026 | 12314706 |  |  | SCOTCH DOPPELKLEBEBAND 19MM, 33M, GRAU | 3M | DT493630198 | 1 RG | 1 | RG
PHASENSCHIENE 4P F. OVR (ABB) | @@ PS 1/4 2CDL210001R1004 @@ 668826 | 10031447 |  |  | PHASENSCHIENE 4 POLIG FÜR OVR, 10MM²; PS 1/4 | ABB | 2CDL210001R1004 | 1 ST | 1 | ST
SCHRAUBENDREHER-TORX-BO T25H | @@ SCHRAUBENDREHER-TORX-BO T25H @@ A.NR.736-210 | 10027567 |  |  | VDE-TORX-SCHRAUBENDREHER T25 | CIMCO | 117925 | 1 ST | 1 | ST
LOETZINN 1.0MM BLEIFREI | @@ LOETDRAHT BLEIFREI 1,0 MM @@ 526-5448 | 10019272 |  |  | ELEKTRONIK LOT BLEIFREI 1,0MM 500G | CIMCO | 150156 | 1 ST | 1 | ST
NETZFILTER NR.271822 | @@ NETZFILTER UND UEBERSPANNUNGSSCHUTZ @@ DPRO 230 F 909240 @@ REGRO 879460 | 10026159 | 2 |  | DEHNPROTECTOR DPRO 230 F ÜS-ADAPTER | DEHN | 909240 | 1 ST | 1 | ST
SCHRUMPFSCHLAUCH SORTIMENT | @@ 113-2596 | 10002478 |  |  | SHRINKIT 321 SERVICEBOX BASIC KLEIN 8,15M | HELL | 380-03001 | 1 ST | 1 | ST
SCHRUMPFSCHLAUCHSORTIMENT RNF 100 | @@ BESTELLNR.394-8315 | 10026394 |  |  | SHRINKIT 321-A SERVICEBOX (M.KLEBER) 19,05M | HELL | 380-03003 | 1 ST | 1 | ST
KABELBINDER L=390MM ROT | @@ KABELBINDER L=390MM BREITE: 4,7MM, ROT @@ ARTIKELNR: 116-05412 T80L | 10035242 | 1600 | 300 | KABELBINDER 390X4,7MM; T80L ROT | HELL | 116-05412 | 100 ST | 100 | ST
SCHALTSCHRANK SCHLUESSEL UNIVERSAL | @@ 826142-05 | 10002479 |  |  | SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL 4FACH --> DREIKANT 9MM, DOPPELBART 9MM, VIERKANT 5/6/8, WENDEBIT | KNIPEX | 00 11 03 | 1 ST | 1 | ST
STECKDOSENLEISTE MIT FI/LS, 4-FACH, B16A | @@ KOPP PERSONENSCHUTZ STECKDOSENLEIST @@ 2281.2001.2 4FACH @@ POWERVERSAL 4-FACH, MIT FI/LS @@ 16A, 250V, MAX. 3600 W, IP20 @@ MIT ERHOEHTEM BERUEHRUNGSSCHUTZ @@ FI/LS SCHALTER B 16A, 30MA @@ ANSCHLUSSLEITUNG H05VV-F3G1,5MM2, 1,4M | 10039171 |  |  | PERSONENSCHUTZ STECKDOSENL. 4FACH | KOPP | 228120012 | 1 ST | 1 | ST
STECKDOSE SCHUKO EINBAU | @@ 015399 MENNEK SCHUKO ANBAUSTECKDOSE BLAU 230V-16A @@ ************************************************* @@ INKLUSIVE: @@ D105-0 PCE DICHTUNG 50X50 STAERKE 1.5 MM @@ ************************************************* | 13316641 | 54 |  | SCHUKO-ANBAUSTECKD.BL 230V-16A STECKKLEMME | MENNEK | AM 11011 | 1 ST | 1 | ST
CEE EINBAUDOSE 5-POL. 380V 32A NR.1276 |  | 12304650 |  |  | CEE ANBAUDOSE TA 32A 5-POLIG 6H 400V IP44 | MENNEK | AM 1276 | 1 ST | 1 | ST
CEE EINBAUDOSE 5-POL. 380V 16A NR.1385 |  | 12304649 | 2 |  | ANBAUDOSE TWINCONTACT 16A 5-POLIG 6H 400V IP44 | MENNEK | AM 3385 | 1 ST | 1 | ST
CEE STECKER 5-POL. 380V 16A NR.3 |  | 12304679 | 15 | 20 | CEE-STECKER 400V-5X16A/6H 13-PROTOP IP44 | MENNEK | AM 13A | 1 ST | 1 | ST
CEE STECKDOSE 5-POL. 380V 32A NR.2 |  | 12304665 |  |  | CEE-WANDSTECKD. 5POL 32A 400V | MENNEK | AM 32 | 1 ST | 1 | ST
SCHRAUBKAPPE D02 (NEOZED) | @@ NEOZED-SCHRAUBKAPPE 63A @@ D02/E18, PORZELLAN @@ ART.NR.045966 | 10018660 |  | 3 | NEOZED SCHRAUBKAPPE PORZELLAN E18 DO2 63A | MERSEN | 1711000200 | 1 ST | 100 | ST
PASSRING PRIII 25A | @@ DIAZED RING-PASSEINS. DIII 25A @@ ART.NR. 085375 | 10026156 |  |  | DIAZED PASSEINSATZ RINGFORM DII 25A GELB | MERSEN | 1652025000 | 50 ST | 100 | ST
STECKER SCHUKO 3-POL. PVC | @@ 2958 PCE @@ SCHUKO-KLAPPSTECKER TUELLE WS | 13316862 |  | 5 | SCHUKO-KLAPPSTECKER TÜLLE WS | PCE | 2958 | 1 ST | 1 | ST
MY COM G 75 P S35/L | @@ BAUMER MY COM G 75 P S35/L @@ ARTNR.:10238397 @@ AN13000153 | 10034462 |  |  | BAUMER MY COM G 75 P S35/L | RELISTE | 10238397 | 1 ST | 1 | ST
INITIATOR IFFM 08P1501/01S35L | @@ BAUMER-NAEHERUNGSSCHALTER @@ IFFM 08P15A1/01S35L @@ BUENDIG, PNP-SCHLIESSER @@ ART.NR.159914 | 12313617 |  |  | IFFM 08P1701/O1S35L | RELISTE | 10224048 | 1 ST | 1 | ST
INITIATOR IFFM 08P17A1/O1/S35L | @@ BAUMER-NAEHERUNGSSCHALTER @@ IFFM 08P17A1/O1/S35L @@ ART.NR. 10157209 | 12313616 |  |  | IFFM 08P17A1/O1/S35L | RELISTE | 10157209 | 1 ST | 1 | ST
SCHALTER MY-COM H75/500 | @@ BAUMER-PRAEZISIONSSCHALTER @@ MY-COM H75/500 @@ 5M PVC-KABEL @@ ART.NR.227963 @@ Masch.SUF-110 | 13309921 |  |  | MY-COM H75/500 | RELISTE | 10227963 | 1 ST | 1 | ST
AUDIOCONVERTER SPDIF DIGITAL | @@ TOSLINK (OPTISCH) @@ RCA COAX(KUPFER) @@ LINDY BESTELLNR.: 70411 | 10032292 |  |  | LINDY AUDIOKONVERTER COAXIAL/O D | STEINB | REX 70411 | 1 | 1 | ST
WID MESS 100R (NICKEL-DUENNSCHICHT) | @@ TYP: ND0K1.232.2W.A.010 @@ 100 OHM BEI 0JC @@ 3X 2.5X 0.65MM @@ REX 020.00004 | 10016726 |  |  | WID MESS 100R (NICKEL-DUENNSCHICHT) TYP: ND0K1.232.2W.A.010 | STEINB | REX 020.00004 | 1 | 1 | ST
ANTENNE 30CM KABEL RF-195 SMA | @@ ANTENNE 30CM @@ KABEL RF-195 SMA @@ REX DM2-2400/5500 @@ ANSCHLUSS,SW @@ FTS | 10033176 |  |  | ANTENNE 30CM KABEL RF-195 SMA | STEINB | REX DM2-2400/5500 | 1 | 1 | ST
BLUM TASTEINSATZ KERAMIKAUSFUEHRUNG | @@ BLUM TASTEINSATZ KERAMIKAUSFUEHRUNG @@ P03.8000-010.050.06 | 10033094 |  |  | TASTEINSATZ KERAMIKAUSFÜHRUNG | STEINB | P03.8000-010.050.06 | 1 | 1 | ST
GEHAEUSE FUER M23 STECKVERBINDER | @@ GEHAEUSE FUER M23 STECKVERBINDER @@ RC-00000001000 | 10033375 |  |  | GEHÄUSE | STEINB | RC-00000001000 | 40 | 1 | ST
M-BUS PEGELWANDLER PW20 | @@ M-BUS PEGELWANDLER PW20 @@ REX MR006 @@ FUER 20 ENDGERAETE MIT RS232C UND OPTO-SCHNITTSTELLE | 10035099 |  |  | M-BUS PEGELWANDLER PW20 | STEINB | REX MR006 | 1 | 1 | ST
SEILZUGWEGAUFNEHME 30 CM 10KOHM | @@ SEILZUGWEGAUFNEHMER @@ REX SM2-12 | 10037661 |  |  | SEILZUGWEGAUFNEHME 30 CM 10KOHM | STEINB | REX SM2-12 | 1 | 1 | ST
SCHRAUBE ABDECKKAPPE AW20 (WUERTH) | @@ ABDECKKAPPEN AW20 11,9/4,2 MM @@ ART.NR. 020200242 @@ VE= 500STK. | 13311135 |  |  | ABDECKKAPPEN AW20 11,9/4,2 MM | STEINB | REX 020200242005500 | 500 | 1 | ST
MPM KOERPERSCHALL-SENSOR U. -VERSTAERKER | @@ BESTEHEND AUS: @@ 1 ST. STEINB KOERPERSCHALL-SENSOR REX 108269 @@ UND @@ 1 ST. STEINB KOERPERSCHALL-VERSTAERKER REX 103952 | 10039189 |  |  | MPM KOERPERSCHALL-SENSOR U. -VERSTAERKER | STEINB | REX 108269 + REX 103952 | 1 | 1 | ST
SCHRAUBE 4.2X 13 (SELBSTSCHNEIDEND) | @@ REX 02189413003500 | 10023617 |  |  | SCHRAUBEN PIAS 4,2X13MM | STEINB | REX 02189413003500 | 500 | 1 | ST
SCHRAUBE SPERRZAHN TB6 | @@ Sperrzahnschraube TB6 @@ M6x10 @@ Nr.8200100 | 13311146 | 400 | 400 | SPERRZAHNSCHRAUBE SZS6 M6X10 | VAN GE | 8200100 | 100 ST | 100 | ST
AD WANDLER RS D8-U 0...10V (WEIDMUELLER) | @@ WEIDMUELLER AD/DA-WANDELER @@ RS D8-U 0...10V @@ NR.1160761001 | 10022477 |  |  | PROZESSINTERFACE (PLS); RS D8-U 0...10V | WEIDMÜ | 1160761001 | 1 ST | 1 | ST
UEBERGABEELEMENT RSF-26 | @@ UEBERGABEELEMENT RS F26 LP2N 5/26 WEIDMUELLER @@ NR.0224861001 | 10033798 |  | 2 | SCHNITTSTELLE RSF CONNECTOR ACCORDING 26 POLE; RS F26 LP2N 5/26 | WEIDMÜ | 224861001 | 1 ST | 1 | ST
OPTOKOPPLER TOS 24VDC5A | @@ WEIDMUELLER 1990960000 @@ HALBLEITERRELAIS, 24VDC, 5A, NENNSCHALTSPANNUNG: 3...33 V DC | 10041741 |  |  | HALBLEITERRELAIS 24 V DC ±20 % FREILAUFDIODE VERPOLUNGSSCHUTZ 1 SCHLIEßER | WEIDMÜ | 1990960000 | 10 ST | 1 | ST
OPTOKOPPLER DKO35 24VDC 3KHZ NR.802830 | @@ WEIMUELLER OPTOKOPPLER @@ DKO 35 24VDC 3KHZ @@ NR.802 830 000 0 @@ 1VE = 10 STK. MINDESTBESTELLMENGE | 13304598 |  |  | HALBLEITERRELAIS 24V (10ST); TOS 24VDC/48VDC 0,1A | WEIDMÜ | 8950720000 | 10 ST | 1 | ST
RELAIS BAUSTEIN EGR 220V SCHLIESSER | @@ Relaisbaustein EGR @@ 220V Schliesser @@ Nr.54386 | 13306789 |  |  | RELAISKOPPLER TRZ 230VAC RC 1CO | WEIDMÜ | 1122950000 | 1 ST | 1 | ST
RELAIS 1 WECHSLER, MULTISPANNUNG 24V-23 | @@ RELAIS 1 WECHSLER. MULTISPANNUNG 24V -230V UC @@ MAX,SCHALTSPANNUNG/-STROM 250V/6A @@ WEIDMUELLER / BEST,NR,: 1122970000c @@ TRZ 24-230VUC 1CO | 10031877 | 39 | 30 | RELAISKOPPLER TRZ 24-230VUC 1CO | WEIDMÜ | 1122970000 | 1 ST | 1 | ST
RELAIS 2 WECHSLER, TRZ 24-230VUC 2CO | @@ RELAIS 2 WECHSLER @@ MULTISPANNUNG 24V -230V UC @@ MAX SCHALTSPANNUNG/-STROM 250V/6A @@ WEIDM~LLER 1123700000 | 10031936 | 30 | 50 | RELAISKOPPLER TRZ 24-230VUC 2CO | WEIDMÜ | 1123700000 | 10 ST | 1 | ST
REIHENKLEMME EK10/35 NR.66136 |  | 13306748 | 30 | 60 | SCHUTZLEITERKLEMME EK 10/35PA | WEIDMÜ | 661360000 | 1 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME SAK2.5/35 NR.38046 |  | 10012008 | 100 | 50 | REIHENKLEMME SAK2,5/35PA | WEIDMÜ | 380460000 | 1 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME DLD2.5/35 NR.131706 | @@ DLD 2.5 DB @@ NR.1784180000 | 13306742 |  |  | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME DLD 2,5 DB | WEIDMÜ | 1784180000 | 1 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME DLI 2.5/35 NR.131336 |  | 13306743 |  |  | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME DLI 2,5DB BEIGE | WEIDMÜ | 1783820000 | 1 ST |  | ST
REIHENKLEMME DLI 2.5LD/35 PNP NR.131346 | @@ NACHFOLGETYPE: @@ DLI 2,5/LD-RT/PNP+-DB @@ NR.178398 0000 | 13306745 |  |  | SENSOR-, AKTOR-REIHENKLEMME; DLI 2.5/LD-RT/PNP +- | WEIDMÜ | 1783980000 | 100 ST | 100 | ST
SCHUTZLEITER- REIHENKLEMME | @@ SCHUTZLEITER- REIHENKLEMME DOPPELSTOCK ZUGFEDER WEIDMUELLER @@ ZDK2.5PE NR.: 1690000000 | 10037344 |  | 6 | SCHUTZLEITER-DOPPELKL. ZDK 2,5/1,5PE GE/GN | WEIDMÜ | 1690000000 | 1 ST | 100 | ST
ZUGFEDER-REIHENKLEMME ZDLD 2.5-2N | @@ ZUGFEDERKLEMME ZDLD 2.5-2N @@ BEST.NR.: 1782300000 | 10033954 |  | 100 | MEHRSTOCK-REIHENKLEMME ZDLD 2.5-2N | WEIDMÜ | 1782300000 | 1 ST | 100 | ST
3-STOCKKLEMME N/L/PE MIT ZUGFEDERTECHNIK | @@ 1 GA = 50 STK. @@ 3-STOCKKLEMME N/L/PE MIT ZUGFEDERTECHNIK 2,5MMt @@ WEIDMUELLER @@ ZDLD 2.5-2 PE/L/N @@ BEST.NR.: 1131760000 @@ WEIDM¦ DURCHGANGSREIHENKLEMME @@ ZDLD 2,5-2N/PE/L/N | 10031891 | 50 | 100 | DURCHGANGSREIHENKLEMME 2,5MM²; ZDLD 2.5-2N/PE/L/N | WEIDMÜ | 1131760000 | 1 ST | 100 | ST
STECKBARE REIHENKLEMME, DOPPELSTOCK, 2.5 | @@ STECKBARE REIHENKLEMME, DOPPELSTOCK, 2.5 @@ ZUGFEDER,BEIGE @@ WEIDMUELLER @@ ZDT 2.5/2 @@ ART.NR.:1815150000 | 10033518 | 50 |  | MESSTRENN-REIHENKLEMME; ZDT 2.5/2 | WEIDMÜ | 1815150000 | 1 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME ZDU2.5 NR.160851 | @@ DURCHGANGS-REIHENKLEMME BEIGE @@ 1608510000 | 10031148 | 164 | 185 | REIHEN-ZUGFEDERKLEMME ZDU 2,5 0,5-4 BEIGE | WEIDMÜ | 1608510000 | 1 ST | 100 | ST
DURCHGANGS-REIHENKLEMME KOMPAKT | @@ WEIDMUE ZDU 2.5N/2AN DB ZDU 2.5N/ @@ 1933700000 | 10035455 |  | 350 | DURCHGANGS-REIHENKLEMME, BEIGE; ZDU 2.5N | WEIDMÜ | 1933700000 | 1 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME ZDU6 NR.160862 | @@ DURCHGANGS-REIHENKLEMME BEIGE @@ 1608620000 | 10031448 | 16 | 68 | REIHEN-ZUGFEDERKLEMME 0,5-10MM²; ZDU 6 BEIGE | WEIDMÜ | 1608620000 | 1 ST | 100 | ST
KN-SCHALTER UM CG8-A320-621-FT1 | @@ UMSCHALTER 1-POLIG @@ CG8-A320-621-FT1 | 10011443 |  |  | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME; ZIA 1.5/3L-1S | WEIDMÜ | 1651980000 | 1 ST | 100 | ST
INITIATOR BASISKLEMME 3-LEITER 1.5MM2 | @@ INITIATOR- BASISKLEMME 3-LEITER 1,5MMt @@ 250VAC. GRAU MIT LED @@ WEIDMUELLER / ZIA1,5/3L-1S /LD-RT @@ BEST.NR.: 1651990000 | 10031940 | 100 | 50 | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME, BEIGE; ZIA 1,5/3L-1S/LD | WEIDMÜ | 1651990000 | 50 ST | 100 | ST
INITIATORKLEMME MIT LED, ZIA 1.5/L-1S/LD | @@ INITIATORKLEMME MIT LED - 4 LEITER ZUGFEDERKLEMME @@ WEIDMUELLER @@ ZIA 1.5/L-1S/LD @@ Z.NR. 1652020000 | 10032105 |  | 50 | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME, BEIGE; ZIA 1.5/4L-1S/LD | WEIDMÜ | 1652020000 | 50 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME IEK 1.5N 4L PE NR.180181 | @@ WEIDMUELLER REIHENKLEMME IEK 1.5N 4L PE @@ NR.1801810000 | 10020783 |  |  | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME, GRÜN; ZIA 1,5/4L-PE | WEIDMÜ | 1652030000 | 1 ST | 100 | ST
STARTSCHEIBEN- STECKER 2.5MM | @@ STARTSCHEIBEN- STECKER 2.5MMt @@ WEIDMUELLER @@ ZP 2.5/1AN @@ ART.NR.:1875150000 | 10033572 | 40 |  | ZWISCHENPLATTE ZP 2.5/1AN | WEIDMÜ | 1875150000 | 1 ST | 100 | ST
ENDSCHEIBEN- STECKER ZP 2.5/1AN ZA | @@ ENDSCHEIBEN-STECKER @@ WEIDMUELLER @@ ZP 2.5/1AN ZA @@ ART.NR.:1875190000 | 10033524 |  |  | STECKER EINZELSCHEIBEN Z-REIHE BEIGE; ZP 2.5/1AN ZA | WEIDMÜ | 1875190000 | 1 ST | 100 | ST
ENDSCHEIBEN STECKER ZP 2.5/1AN ZA GN | @@ ENDSCHEIBE STECKER @@ WEIDMUELLER @@ ZP 2.5/1AN ZA GN @@ ART.NR.:1875200000 | 10033526 |  |  | STECKVERBINDER; ZP 2.5/1AN ZA GN | WEIDMÜ | 1875200000 | 50 ST | 100 | ST
MITTELSCHEIBEN STECKER ZP2.5/1AN ZA O.RA | @@ MITTELSCHEIBEN- STECKER 2.5, BEIGE @@ WEIDMUELLER @@ ZP 2.5/1AN ZA O.RA @@ ART.NR.:1875210000 | 10033525 | 60 |  | ZWISCHENPLATTE ZP 2.5/1AN ZA O.RA | WEIDMÜ | 1875210000 | 1 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME ZPE2.5 NR.160864 | @@ ERDUNGSKLEMME GE/GN @@ 1608640000 | 10031145 | 126 | 213 | SCHUTZLEIT.ZUGFEDERKL. 0,5-4,0 ZPE 2,5 GE/GN | WEIDMÜ | 1608640000 | 1 ST | 100 | ST
PE-DURCHGANGS-REIHENKLEMME KOMPAKT | @@ PE-DURCHGANGS-REIHENKLEMME KOMPAKT @@ WEIDMUE ZPE 2.5N/2AN @@ 1933760000 | 10035457 | 4 | 72 | SCHUTZLEITER-REIHENKLEMME ZPE 2.5N/2AN | WEIDMÜ | 1933760000 | 1 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME IEK 1.5N 3L NR.180179 | @@ EINSPEISEKLEMME IEK 1.5N 3L @@ NR.180179 0000 @@ ***************************** @@ OBSOLET KEIN NACHFOLGER.?? @@ ***************************** | 10011369 |  |  | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME, BEIGE; ZPV 1.5 | WEIDMÜ | 1676630000 | 1 ST | 100 | ST
INITIATOR VERTEILERLEISTE 1.5MM2, BLAU | @@ INITIATOR-VERTEILERLEISTE 1.5MMt @@ BLAU 250VAC @@ WEIDMUELLER ZVL 1.5 BL @@ BEST.NR.: 1650360000 | 10031943 | 100 | 110 | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME; ZVL 1.5 BL | WEIDMÜ | 1650360000 | 1 ST | 100 | ST
INITIATOR VERTEILERLEISTE 1.5MM2, BRAUN | @@ INITIATOR-VERTEILERLEISTE 1.5MMt @@ BRAUN 250VAC @@ WEIDMUELLER ZVL 1.5BR @@ BEST.NR.: 1650370000 | 10031941 | 100 | 110 | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME; ZVL 1.5 BR | WEIDMÜ | 1650370000 | 1 ST | 100 | ST
INITIATOR VERTEILERLEISTE 1.5MM2,GE/GN | @@ INITIATORVERBINDER ZUGFEDER 1.5t GE/GN (PE) F~R ZIA KLEMMEN @@ ZVL 1.5 PE GN/GE BED @@ WEIDM~LLER @@ Z.NR. 1651970000 | 10032104 | 10 | 21 | INITIATOR- AKTOR-REIHENKLEMME, GELB-GRÜN; ZVL 1.5/PE BED | WEIDMÜ | 1651970000 | 1 ST | 100 | ST
STOCKKLEMME-ZVLD/2.5 | @@ WEIDMUE ZVLD 2.5 1208920000 | 10031228 |  | 50 | DURCHGANGS-REIHENKLEMME; ZVLD 2.5 | WEIDMÜ | 1208920000 | 50 ST | 100 | ST
REIHENKLEMME IPE 1.5N NR.179256 | @@ SCHUTZLEITERKLEMME PPE 2.5/4 @@ NR.1896170000 @@ 458163 | 10007843 | 200 | 200 | SCHUTZLEITER-REIHENKLEMME PPE 2,5/4 | WEIDMÜ | 1896170000 | 1 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 0.25MM2 HELLBLAU NR.902576 |  | 12302962 | 2000 | 3500 | ADERENDHÜLSE ISOLIERT LQ=0,25 / L=8,00 / GL=12,00 / 500 STK / HELLBLAU | WEIDMÜ | 9025760000 | 500 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 0.5MM2 ORANGE NR.40950 |  | 12302952 | 4500 | 6000 | ADERENDHÜLSE ISOLIERT LQ=0,50 / L=6,00 / GL=12,00 / 500 STK / ORANGE | WEIDMÜ | 409500000 | 500 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 0.5/TWIN ORANGE NR.900444 |  | 12302951 | 500 |  | ADERENDHÜLSE 0,5MM², 8MM, ORANGE; H0,5/14 ZH OR SV | WEIDMÜ | 9004440000 | 500 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 0.75MM2 WEISS NR.40960 |  | 12302953 | 11000 | 8000 | ADERENDHÜLSE ISOLIERT LQ=0,75 / L=6,00 / GL=12,00 / 500 STK / WEISS | WEIDMÜ | 409600000 | 500 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 0.75/TWIN WEISS NR.901851 |  | 12302963 | 500 | 500 | ADERENDHÜLSE 0.75MM², 8MM, WEISS; H0,75/14 ZH W SV | WEIDMÜ | 9018510000 | 500 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 1.0/TWIN GELB NR.901853 |  | 12302954 | 1000 |  | ADERENDHÜLSE, 1MM², 8MM | WEIDMÜ | 9018530000 | 500 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 1.5/TWIN ROT NR.900441 |  | 12302956 | 500 |  | TWIN-ADERENDHÜLSE ISO H1,5/16 RT | WEIDMÜ | 9004410000 | 500 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 10.0MM2 ELFENBEIN NR.53420 |  | 12302964 | 700 | 700 | ADERENDHÜLSE ISOLIERT LQ=10,00 / L=12,00 / GL=22,00 / 100 STK / ELFENBEIN | WEIDMÜ | 534200000 | 100 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 16.0MM2 GRUEN NR.56590 |  | 12302965 | 800 | 300 | ADERENDHÜLSE ISOLIERT LQ=16,00 / L=12,00 / GL=22,00 / 100 STK / GRÜN | WEIDMÜ | 565900000 | 100 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSEN H2.5/14 BANDWARE | @@ REGRO 568570 @@ WEIDMUELLER 9004360000 BL @@ STRIPAX+ | 10041605 |  |  | ADERENDHÜLSE BANDWARE/STRIPAX+ H2,5/14 BL | WEIDMÜ | 9004360000 | 500 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 2.5/TWIN BLAU NR.900443 |  | 12302958 |  |  | ADERENDHÜLSE 2,5MM², 10MM; H2,5/19D ZH BL SV | WEIDMÜ | 9004430000 | 250 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 25.0MM2 BRAUN NR.31700 |  | 12302966 |  | 100 | ADERENDHÜLSE ISOLIERT LQ=25,00 / L=16,00 / GL=30,00 / 50 STK / BRAUN | WEIDMÜ | 317000000 | 50 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 35.0MM2 BEIGE NR.31720 |  | 12302967 |  | 150 | ADERENDHÜLSE ISOLIERT LQ=35,00 / L=16,00 / GL=30,00 / 50 STK / BEIGE | WEIDMÜ | 317200000 | 50 ST | 100 | ST
ADERENDHUELSE 6.0MM2 SCHWARZ NR.53350 |  | 12302961 | 600 | 700 | ADERENDHÜLSE ISOLIERT LQ=6,00 / L=12,00 / GL=20,00 / 100 STK / SCHWARZ | WEIDMÜ | 533500000 | 100 ST | 100 | ST
ENDWINKEL 106120 | @@ REGRO 042797 @@ WEIDMUELLER 1061200000 | 10041759 | 31 | 102 | ENDWINKEL WEW 35/2 SCHRAUBBAR | WEIDMÜ | 1061200000 | 1 ST | 100 | ST
KODIERELEMENT KOSF ZT2.5 | @@ KODIERELEMENT FUER 2.5/2 KLEMMEN @@ WEIDMUELLER @@ KOSF ZT2.5 @@ ART.NR.:1816150000 | 10033521 |  |  | KODIERELEMENT Z-REIHE 2.5 GELB 2,9 X 4,4 MM | WEIDMÜ | 1816150000 | 50 ST | 100 | ST
ABSCHLUSSPLATTE ZAP/TW ZDU2.5 NR.160874 | @@ ABSCHLUSSPLATTE/TRENNWAND F.ZDU2.5 @@ ZAP/TW 1 BEIGE @@ NR. 1608740000 | 10031139 | 121 | 140 | ABSCHLUSS- UND ZWISCHENPLATTE ZAP/TW 1 | WEIDMÜ | 1608740000 | 1 ST | 100 | ST
ABSCHLUSSPLATTE ZAP/TW 3 FUER ZDU 2.5 | @@ ABSCHLUSSPLATTE F~R DURCHGANGSREIHENKLEMMEN 4AN @@ WEIDMUELLER ZAP/TW3 @@ BEST.NR.: 1608800000 @@ FTS | 10031938 | 5 | 4 | ABSCHLUSSPL/TRENNWAND FÜR ZDU 2,5; ZAP/TW 3 | WEIDMÜ | 1608800000 | 1 ST | 100 | ST
ABSCHLUSSPLATTE ZAP/TW ZDU6 NR.160883 | @@ ABSCHLUSSPLATTE/TRENNWAND F.ZDU6 @@ ZAP/TW 5 BEIGE @@ NR. 1608830000 | 10031141 | 9 | 27 | ABSCHLUSS- UND ZWISCHENPLATTE ZAP/TW 5 | WEIDMÜ | 1608830000 | 1 ST | 100 | ST
ABSCHLUSSPLATTE F~R ZUGFEDER 3-STOCKKLE. | @@ ABSCHLUSSPLATTE F~R ZUGFEDER 3-STOCKKLEMME ZDLD2.5 @@ WEIDM¦LLER BEST.NR.: 1782340000 @@ ZAP ZDLD 2.5-2 @@ Z.NR 105392 | 10031892 | 20 | 24 | ABSCHLUSS- UND ZWISCHENPLATTE; ZAP/TW ZDLD2.5-2N | WEIDMÜ | 1782340000 | 1 ST | 100 | ST
ABSCHLUSSPLATTE FUER ZDT 2.5/2 | @@ ABSCHLUSSPLATTE FUER ZDT 2.5/2 @@ WEIDMUELLER @@ ZAP/TW ZDT2.5/2 @@ ART.NR.:1816110000 | 10033520 |  |  | ABSCHLUSS-, ZWISCHENPLATTE; ZAP/TW ZDT2.5/2 | WEIDMÜ | 1816110000 | 50 ST | 100 | ST
ABSCHLUSSPLATTE FUER ZDU/ZPE2.5N | @@ ABSCHLUSSPLATTE FUER ZDU/ZPE2.5N @@ ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N @@ 1933790000 | 10035454 | 3 | 55 | ABSCHLUSS- ZWISCHENPLATTE ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N | WEIDMÜ | 1933790000 | 1 ST | 100 | ST
ABSCHLUSSPLATTE FUER INITIATORKLEMME | @@ ABSCHLUSSPLATTE F~R INITIATORKLEMME ZUGFEDER @@ WEIDMUELLER ZAP/TW ZIA 1.5/3L @@ BEST.NR.: 1649540000 | 10031944 | 12 | 8 | ABSCHLUSS- ZWISCHENPLATTE ZAP/TW ZIA1.5/3L | WEIDMÜ | 1649540000 | 1 ST | 100 | ST
ABSCHLUSSPLATTE FUER ZIA 1.5/4L/WEIDM. | @@ ABSCHLUSSPLATTE FUER ZIA 1.5 / 4L @@ WEIDMUELLER, ZAP/TW ZIA1.5/4L @@ Z.NR. 1649550000 | 10032099 |  | 5 | ABSCHLUSS- ZWISCHENPLATTE, BEIGE; ZAP/TW ZIA 1.5/4L | WEIDMÜ | 1649550000 | 1 ST | 100 | ST
QUERVERBINDER ZQV 2.5/10 NR.160894 | @@ QUERVERBINDER ZQV 2.5/10 @@ NR.160894 0000 | 10007841 | 70 | 82 | QUERVERBINDER / BRÜCKER FÜR REIHENKLEMME ZQV 2.5/10 | WEIDMÜ | 1608940000 | 1 ST | 100 | ST
QUERVERBINDER 2-FACH (WEIDM.) | @@ QUERVERBINDER @@ ZQV 2.5/2 GE @@ Z.NR.:160886 @@ FTS | 10033165 | 16 | 5 | QUERVERBINDER 2-FACH ZQV 2,5/2 GE | WEIDMÜ | 1608860000 | 1 ST | 100 | ST
QUERVERBINDER 3-FACH (WEIDM.) | @@ QUERVERBINDER @@ ZQV 2.5/3 @@ Z.NR.: 160887 @@ FTS | 10033166 |  | 7 | QUERVERBINDER 3-FACH ZQV 2,5/3 | WEIDMÜ | 1608870000 | 1 ST | 100 | ST
QUERVERBINDER ZQV 2.5/50 NR.169754 | @@ QUERVERBINDER ZQV 2.5/50 @@ NR.169754 0000 | 10031133 | 1 | 8 | QUERVERBINDER / BRÜCKER FÜR REIHENKLEMME ZQV 2.5/50 | WEIDMÜ | 1697540000 | 1 ST | 100 | ST
ZUGENTLASTUNG ZZE ZP2.5 | @@ ZUGENTLASTUNG FUER STECKBARE REIHENKLEMME @@ WEIDMUELLER @@ ZZE ZP2.5 @@ ART.NR.:1816140000 | 10033523 | 25 |  | Z-REIHE ZUGENTLASTUNG GELB 9,9MM; ZZE ZP2.5 | WEIDMÜ | 1816140000 | 25 ST | 100 | ST
ENDWINKELMARKIERER EM8/30 | @@ REGRO 361046 @@ WEIDMUELLER 1806120000 | 10041758 | 124 | 69 | ENDWINKELMARKIERER EM8/30 | WEIDMÜ | 1806120000 | 1 ST | 100 | ST
EINLEGESCHILDER- BOGEN, ESO 7 | @@ EINLEGESCHILDER-BOGEN ESO 7 POLY.WEISS A4-BOG. 27 X 6.3 MM @@ WEIDMUELLER BEST.NR.: 1670390000 @@ *********** @@ 1 GA= 10 BG @@ *********** | 10036806 | 70 | 10 | KLEMMENMARKIERER / VERBINDERMARKIERER 27X6,3 MM POLYESTER A4 WEISS | WEIDMÜ | 1670390000 | 10 BG | 100 | BG
BEZSCHILD FW -5 101-150 | @@ REGRO NR. 76616 @@ WEIDMUELLER NR. 473460101 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303903 | 950 |  | DEKAFIX 5-FW /WAAGR, (50ST) DEK 5 FW 101-150 | WEIDMÜ | 473460101 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 151-200 | @@ REGRO NR. 56360 @@ WEIDMUELLER NR. 473460151 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303904 | 50 |  | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) DEK 5 FW 151-200 | WEIDMÜ | 473460151 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 201-250 | @@ REGRO NR. 76617 @@ WEIDMUELLER NR. 473460201 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303905 |  |  | DEKAFIX 5-FW201-250 (50ST) DEK 5 FW 201-250 | WEIDMÜ | 473460201 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 251-300 | @@ REGRO NR. 56361 @@ WEIDMUELLER NR. 473460251 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303906 |  |  | DEKAFIX 5-FW /WAAGR. (50ST) DEK 5 FW 251-300 | WEIDMÜ | 473460251 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 301-350 | @@ REGRO NR. 56362 @@ WEIDMUELLER NR. 473460301 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303907 |  |  | DEKAFIX 5-FW /WAAGR. (50ST) DEK 5 FW 301-350 | WEIDMÜ | 473460301 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 351-400 | @@ REGRO NR. 10074 @@ WEIDMUELLER NR. 473460351 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303908 |  |  | DEKAFIX 5 FW /WAAGR. (50ST) DEK 5 FW 351-400 | WEIDMÜ | 473460351 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 401-450 | @@ REGRO NR. 50418 @@ WEIDMUELLER NR. 473460401 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303909 |  |  | DEKAFIX 5-FW /WAAGR. (50ST) DEK 5 FW 401-450 | WEIDMÜ | 473460401 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 501-550 | @@ REGRO NR. 279900 @@ WEIDMUELLER NR. 473460501 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303911 | 50 |  | DEKAFIX 5FW(1KARTE=50ST) 501-550 | WEIDMÜ | 473460501 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 601-650 | @@ REGRO NR. 279919 @@ WEIDMUELLER NR. 473460601 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303913 | 2500 | 100 | DEKAFIX 5FW(1KARTE=50ST) 601-650 | WEIDMÜ | 473460601 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 1- 10 | @@ REGRO NR. 55915 @@ WEIDMUELLER NR. 523060001 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303922 |  | 1200 | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) 1- 10 | WEIDMÜ | 523060001 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 11- 20 | @@ REGRO NR. 55916 @@ WEIDMUELLER NR. 523060011 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303923 | 1600 |  | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) 11- 20 | WEIDMÜ | 523060011 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 21- 30 | @@ REGRO NR. 55917 @@ WEIDMUELLER NR. 523060021 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303924 |  | 1050 | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) 21-30 | WEIDMÜ | 523060021 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 31- 40 | @@ REGRO NR. 55919 @@ WEIDMUELLER NR. 523060031 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303925 | 50 | 1050 | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) 31-40 | WEIDMÜ | 523060031 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 41- 50 | @@ REGRO NR. 55920 @@ WEIDMUELLER NR. 523060041 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303926 | 1600 |  | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) 41-50 | WEIDMÜ | 523060041 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 51- 60 | @@ REGRO NR. 569577 @@ WEIDMUELLER NR. 523060051 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303927 |  |  | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) 51-60 | WEIDMÜ | 523060051 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 61- 70 | @@ REGRO NR. 55922 @@ WEIDMUELLER NR. 523060061 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303928 |  |  | DEKAFIX 5 FWZ 61-70 (50ST) DEK 5 FWZ 61-70 | WEIDMÜ | 523060061 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 71- 80 | @@ REGRO NR. 55923 @@ WEIDMUELLER NR. 523060071 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303929 |  |  | DEKAFIX 5 FWZ 71-80 (50ST) DEK 5 FWZ 71-80 | WEIDMÜ | 523060071 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 81- 90 | @@ REGRO NR. 570621 @@ WEIDMUELLER NR. 523060081 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303930 | 1650 |  | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) 81-90 | WEIDMÜ | 523060081 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FWZ-5 91-100 | @@ REGRO NR. 55925 @@ WEIDMUELLER NR. 523060091 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303931 | 100 | 1050 | DEKAFIX 5 FWZ91-100 (50ST) DEK 5 FWZ 91-100 | WEIDMÜ | 523060091 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD FW -5 L1-L2-L3-N-PE | @@ REGRO NR. 47309 @@ WEIDMUELLER NR. 354361187 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303921 |  | 1050 | DEKAFIX 5FW(1KARTE=5STR.A10ST) L1,L2,L3,N,PE | WEIDMÜ | 354361187 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD GW -5 (-) | @@ REGRO NR. 608890 @@ WEIDMUELLER NR. 576261199 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303934 |  |  | DEKAFIX 5GW(1KARTE=5STR.A10ST) DEK 5 GW '-' | WEIDMÜ | 576261199 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD GW -5 (+) | @@ REGRO NR. 866253 @@ WEIDMUELLER NR. 576261198 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303933 |  |  | DEKAFIX 5-GW '+' MARKIERER DEK 5 GW '+' | WEIDMÜ | 576261198 | 50 ST | 100 | ST
BEZSCHILD GW -5 (PE) | @@ REGRO NR. 408476 @@ WEIDMUELLER NR. 537261187 @@ VPE: 50 STUECK KARTE | 12303936 | 650 |  | DEKAFIX 5-GW PE MARKIERER DEK 5 GW PE | WEIDMÜ | 537261187 | 50 ST | 100 | ST
LEITERMARKIERER WKM 8/30 | @@ REGRO NR. 164046 @@ WEIDMUELLER NR. 1631910000 @@ VPE: 50 STUECK SACK | 10027220 | 1850 | 2050 | KABELMARKIERER WKM 8/30 | WEIDMÜ | 1631910000 | 50 ST | 100 | ST
SCHIENE TRAG TS-15 | @@ TRAGSCHIENE TS-15 @@ STAHL GELOCHT @@ NR.011750 @@ 2 METER | 13310287 | 4 | 10 | TRAGSCHIENE TS15X5/LL 2M/ST/ZN 2METER | WEIDMÜ | 117500000 | 2 M | 100 | M
SCHIENE TRAG TS-35X15 | @@ TRAGSCHIENE TS-35X15 @@ STAHL GELOCHT @@ NR.023650 @@ 2 METER SCHIENE | 13310290 | 4 | 30 | TRAGSCHIENE 35X15 MM GELOCHT 2 METER | WEIDMÜ | 236500000 | 2 M | 100 | M
SCHIENE TRAG TS-35 | @@ TRAGSCHIENE TS-35X7.5 @@ STAHL GELOCHT @@ NR.051450 @@ 2 METER SCHIENE | 13310289 | 78 | 90 | TRAGSCHIENE 35X 7,5MM GELOCHT 2 METER | WEIDMÜ | 514500000 | 2 M | 100 | M
SCHIENENTRAEGER TSTW M5 | @@ Tragschienentraeger TSTW M5 @@ Nr.017810 | 13310303 | 25 | 21 | TRAGSCHIENENTRÄGER TSTW-M5 | WEIDMÜ | 178100000 | 1 ST | 100 | ST
ZUGBUEGEL ZB 16K (GRUEN-GELB) | @@ 077635 @@ ZB 16 K GNGE ISO-K. | 13319969 | 20 |  | ZUGBÜGEL ZB 16 K GNGE ISO-K. ZB 16K GG | WEIDMÜ | 502860000 | 1 ST | 100 | ST
GEHAEUSE HDC 07A TOLU 1M20G | @@ BESTELLNR.17885200000 @@ WEIDMUELLER HDC BGR1 M20 | 10031551 | 5 |  | GEHÄUSE HDC 07A TOLU 1M20G | WEIDMÜ | 1788520000 | 1 ST | 1 | ST
BUCHSE WEIDMUELLER HDC HA 3 FS | @@ BESTELLNR.1498200000 @@ HDC BUCHSE 250V,22A,3 POL | 10031550 | 5 |  | EINSATZ HDC HA 3 FS | WEIDMÜ | 1498200000 | 1 ST | 1 | ST
MODUL BESTUECKUNG RSX | @@ Bestueckungsmodul RSX @@ Nr.32976 | 12319251 |  | 5 | TERMINAL BLOCK RSX M.GSE 5 | WEIDMÜ | 329761001 | 5 ST | 1 | ST
HANDZANGE KABELSCHNEIDER KT- 8 | @@ KABELSCHNEIDER KT-8 @@ NR.900265 | 10007683 | 5 | 6 | SCHNEIDZANGE KT 8 | WEIDMÜ | 9002650000 | 1 ST | 1 | ST
ABSCHLUSSPLATTE-ZAP/ZVLD2.5 NR.121041 | @@ WEIDMUE. ZAP ZVLD 2.5 ARTNR. 1210410000 | 10031227 |  |  | ABSCHLUSS- ZWISCHENPLATTE; ZAP ZVLD 2.5 | WEIDMÜ | 1210410000 | 10 ST | 100 | ST
WEIDMUELLER RELAISKOPPLER 12VDC | @@ TYP: TRS 12VDC 1CO AU @@ BEST.-NR. 1122990000 | 10038866 |  |  | RELAISKOPPLER TRS 12VDC 1CO AU | WEIDMÜ | 1122990000 | 10 ST | 1 | ST